附件3

设计方案评分内容

| 序号 | 评价指标 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 | 充分考虑水闸启闭室作为水利设施特点，立面材料及构造做法满足结构安全和防汛要求，确保改造后不影响水闸的正常运行和管理维护 | 30 |
| 2 | 耐久性 | 充分考虑长期受水汽侵蚀及洪水期水流冲刷的影响，选用具有良好耐久性、抗冲刷、抗渗性能的材料 | 20 |
| 3 | 风貌协调性 | 时代性、创新性与地域历史文化风貌结合好。与花地河沿岸整体景观风貌相协调，与周边建筑的风貌基调有机衔接，综合考虑昼夜城市景观需求，体现广佛交界地域特色和岭南水乡文化底蕴。 | 30 |
| 4 | 经济性 | 工程造价经济。材料选型应兼顾造价控制，避免过度装饰，便于后期维护。 | 20 |